|  | Kraków, dn. 08.12.2020 r. |
| --- | --- |

# dotyczy: przetarg ZP/13/20: Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

Szanowni Wykonawcy,

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zmienia datę ich otwarcia. Oferty można składać do 16.12.2020 r. do godziny 9.00. Otwarcie 16.12.2020 r. o godzinie 9.15.

Poniżej pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

- Czy zamawiający zgodzi się na dostawę komory badawczej zasilanej trzyfazowo ( 400 V, 50/60 Hz )?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.