## Zadanie nr 1
Zadanie 1
| Zadanie 1 - Cześć 1 | Usługa przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 oraz Wrocławskiej 37a w Krakowie |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 3 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | szafy klimatyzacji precyzyjnej XOPT/C 1015IS/PF – 3 szt. - serwerownia | 4 |  | 0 | 23% | 0
2 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | wentylatory dachowe - 3 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
3 | BUDYNEK A ul. Wrocławska 37a, Kraków | Mitsubishi Electric 1 kpl - MUZ-GAV71VA, MSZ-GA7VA (+czyszczenie myjką ciśnieniową jednostki zewnętrznej raz w roku - pom. 215 - serwerownia | 4 |  | 0 | 23% | 0
4 | BUDYNEK F ul. Wrocławska 37a, Kraków | Mitsubishi Electric, MU-GA36VB,MSC-GA35VB, pom 01 - Centrala VoIP | 4 |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena za roboczogodzinę w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość roboczogodzin | Cena netto za jedną roboczogodzinę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 20 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena za koszt dojazdu w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość dojazdów | Cena netto za jeden dojazd | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 4 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena całkowita za usługę przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, za roboczogodzinę w przypadku awarii, za koszt dojazdu w przypadku awarii | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zadanie nr 2
| Zadanie 2 | Usługa przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 oraz Wrocławskiej 37a w Krakowie |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartość uzupełniają się automatycznie
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 3 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna wewnętrzna VTS nawiewno-wywiewna - 2 szt. (biura) 59 szt anemostatów | 4 |  | 0 | 23% | 0
2 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna wewnętrzna VTS nawiewno-wywiewna - 1 szt. (laboratorium TBA) - | 4 |  | 0 | 23% | 0
3 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | wentylator dachowy wyciągowy - 4 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
4 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna wewnętrzna TBA – Harmann + SPS-ECOBOX-4 – 1 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
5 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | agregat wody lodowej laboratoria CW - 2 szt. (jednostki zewnętrzne) | 4 |  | 0 | 23% | 0
6 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | agregat wody lodowej laboratorium CP Clivet - 1 szt. (jednostka wewnętrzna) | 4 |  | 0 | 23% | 0
7 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | wentylacja nawiewno-wywiewna wewnętrzna laboratorium CP - 4 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
|  |  | Ilość przeglądów | co 6 miesięcy (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
8 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator typu Split - sala konferencyjna II p. - 2 szt. (kasetonowe) | 2 |  | 0 | 23% | 0
9 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator typu Split - laboratorium CMW - 1 szt. (naścienny) | 2 |  | 0 | 23% | 0
10 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator laboratorium CP – 2 szt. (podstropowy) | 2 |  | 0 | 23% | 0
11 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator laboratorium CP – 2 szt. (kanałowy) | 2 |  | 0 | 23% | 0
12 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator typu Split - laboratorium TBA - 6 szt. (naścienny) | 2 |  | 0 | 23% | 0
13 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Zestaw klimatyzacji precyzyjnej TBA – 1 szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
14 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator typu Split - pom. biurowe II p. - 2 szt. ( kasetonowe) | 2 |  | 0 | 23% | 0
15 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator stojący Ariagel Sprint N | 2 |  | 0 | 23% | 0
16 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | system VRF Fujitsu klimatyzacja biur 8 klimatyzatorów kasetonowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
17 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimakonwektory na układzie wody lodowej szt 10 | 2 |  | 0 | 23% | 0
18 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | szafy klimatyzacji precyzyjnej BlueBox Tomograf Duży i Tomograf Mały - 2 szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
19 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Klimatyzatory 2 x mitsubishi MUZ-HR50VF-E1 / MSZ-HR50VF-E1 lab. CTW | 2 |  | 0 | 23% | 0
20 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Klimatyzacja lab. mikroskop MDV MOB31-18HFN1-QRD0GW / MDV MSAFCU-18HRFN1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
21 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Układ chłodzenia HIP – Clivet ME71 | 2 |  | 0 | 23% | 0
22 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Centrala klimatyzacyjna podwieszana SPS- ECOBOX-H-4 P-A-NE-PP | 2 |  | 0 | 23% | 0
23 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Klimatyzator Split GREE LOMO LUXURY PLUS GWH24QE-K6DND2I 7,1 kW - pom 3 parter | 2 |  | 0 | 23% | 0
24 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | czyszczenie anemostatów 39 kratek nawiewnych 9 nowe laboratoria BLT i 34 anemostaty i 3 kartki laboratoria przy Chemii nie ujętych w pozostałych pozycjach) | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  |  | Ilość przeglądów | co 12 miesięcy (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
25 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Klimatyzator przenośny KLP 9000 KWA szt. 13 | 1 |  | 0 | 23% | 0
26 | BUDYNEK BLT ul. Zakopiańska 73, Kraków | Centrala wentylacyjna CNGK-12 | 1 |  | 0 | 23% | 0
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 3 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
27 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna wewnętrzna VTS nawiewna - 1 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
28 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Provent wewnętrznej - 1 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
29 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Ventus VS-75-L-PH – 1 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
30 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjno nawiewno-wywiewna Ventus VS-30-L-PH – 1 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
|  |  | Ilość przeglądów | co 6 miesięcy (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
31 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator Split - serwerownia - 1 szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
32 | BUDYNEK UBE ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator Split - laboratoria – 5 szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 3 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
33 | BUDYNEK BT ul. Zakopiańska 73, Kraków | centrala wentylacyjna dachowa VTS nawiewno-wywiewna - 2 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
34 | BUDYNEK BT ul. Zakopiańska 73, Kraków | wentylator kanałowy - 4 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
|  |  | Ilość przeglądów | co 6 miesięcy (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
35 | BUDYNEK BT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator typu Split - laboratorium CP – 1 szt. (naścienny) | 2 |  | 0 | 23% | 0
36 | BUDYNEK BT ul. Zakopiańska 73, Kraków | klimatyzator kasetonowy – 5 szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 6 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
37 | BUDYNEK E ul. Wrocławska 37a, Kraków | LG, 2 x MS 12 AC, 1 X M 30AC - pom 218 | 2 |  | 0 | 23% | 0
38 | BUDYNEK E ul. Wrocławska 37a, Kraków | MITSUBISHI Electric, MUZ-GE25V2, MSZ-GE25VA, pom 16 Laboratorium Inżynierii Ściernej i Tribologii | 2 |  | 0 | 23% | 0
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 6 miesiące (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
39 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | LENNOX, NHM18NT, HM18NO - komora bezechowa | 2 |  | 0 | 23% | 0
40 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | DOSPEL, Centrala went, TAMPA 2/0-213H 1-1; 1-1/L;P, 2 x jedn. Zew., LENNOX, HM48NO, HM48NO - pomieszczenie pomiarowe | 2 |  | 0 | 23% | 0
41 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | LENNOX, NHM36NI 400VII, HM36NO 400VIII - pomieszczenie wzmacniaczy | 2 |  | 0 | 23% | 0
42 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | MASTER, AC1600E - Zakład Techniki erozyjnej i ściernej | 2 |  | 0 | 23% | 0
43 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | MITSUBISHI Electric, PKA-RP71KAL, SUZ-KA71VHA - pom 405 Zakład Techniki Erozyjnej i Ściernej | 2 |  | 0 | 23% | 0
44 | HALA D ul. Wrocławska 37a, Kraków | Midea Electric MSADU 24HRFN1 - POM 410 Zakład techniki Erozyjnej i Ściernej | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena za roboczogodzinę w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość roboczogodzin | Cena netto za jedną roboczogodzinę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 65 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena za koszt dojazdu w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość dojazdów | Cena netto za jeden dojazd | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 13 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena całkowita za usługę przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, za roboczogodzinę w przypadku awarii, za koszt dojazdu w przypadku awarii | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zadanie nr 3
| Zadanie 3 | Usługa przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Roosevelta 118 w Zabrzu |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartość uzupełniają się automatycznie
lp. | Obiekt | Urządzenia | Ilość przeglądów | co 12 miesięcy (cena netto za jednorazowy przegląd) | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | BUDYNEK B2 ul. Roosevelta 118, Zabrze | CTG-09 prod. Caldo + jedn. Zewn. CTH-09 pom. laboratorium | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | BUDYNEK B2 ul. Roosevelta 118, Zabrze | GC18 E Vesser pom. Laboratorium | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | BUDYNEK B4 ul. Roosevelta 118, Zabrze | CTG-09 prod. Caldo + jedn. Zewn. CTH-09 pom. Laboratorium - pom. 005 | 1 |  | 0 | 23% | 0
4 | BUDYNEK B4 ul. Roosevelta 118, Zabrze | GB 12 prod Vesser + jedn. Wewn. WGB12 - pom. 006 | 1 |  | 0 | 23% | 0
5 | BUDYNEK B4 ul. Roosevelta 118, Zabrze | GB 12 prod Vesser + jedn. Wewn. WGB12 - pom. 007 | 1 |  | 0 | 23% | 0
6 | BUDYNEK B5 ul. Roosevelta 118, Zabrze | LS-J 09 63 CL prod. LG- pom. 001 | 1 |  | 0 | 23% | 0
7 | BUDYNEK B5 ul. Roosevelta 118, Zabrze | LS-J 07 61 CL prod. LG - pom. 004 | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | BUDYNEK B5 ul. Roosevelta 118, Zabrze | LS-J. 09 63 CL prod. LG – hol | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | BUDYNEK B5 ul. Roosevelta 118, Zabrze | LS-J 09 63 CL prod. LG- hol | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | BUDYNEK B5 ul. Roosevelta 118, Zabrze | LS-J 09 63 CL prod. LG - pom. 013 | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | LB-E4881-CL prod. LG (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
12 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: CTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
13 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-09 prod. Caldo + j.wewn: CTH-09 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
14 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-12 prod. Caldo + j.wewn: CTH-12 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
15 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | M5LC015CR-ACPOAR prod. McQuay (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
16 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | M5LC020CR-APOA prod. McQuay (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | ESF-18 prod. Electra (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: CTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
19 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: СTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
20 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-12 prod. Caldo + j.wewn: CTH-12 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
21 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-12 prod. Caldo + j.wewn: CTH-12 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
22 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: CTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
23 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-09 prod. Caldo + j.wewn: CTH-09 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
24 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: CTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
25 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-18 prod. Caldo + j.wewn: CTH-18 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
26 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-09 prod. Caldo + j.wewn: CTH-09 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
27 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | AS5AH24DW051 prod. General Electric (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
28 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-09 prod. Caldo + j.wewn: СTH-09 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
29 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CTG-09 prod. Caldo + j.wewn: CTH-09 (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
30 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | GEAIR109OUT prod. General Electric (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
31 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | M5LC020CR-ACPOA prod. McQuay (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
32 | Budynek B-1 ul. Roosevelta 118, Zabrze \pomieszczenia: sala konferencyjna 007, 101, 103, 104, 106a (serwer), 108 (3kpl), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209 (2kpl) | CONDENSERWMNA 7RC prod. Electra (liczyć jako 1 kpl.) | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Układ VRF nr 1 (Układ KL-4)
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki zewnętrzne:
33 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-280(10)W/DRN1(B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
34 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-280(10)W/DRN1(B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki wewnętrzne:
35 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 008 MDV-V28G/N1-Y ns: C703091480211518400024 | 1 |  | 0 | 23% | 0
36 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 009 MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400028 | 1 |  | 0 | 23% | 0
37 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 010 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400006 | 1 |  | 0 | 23% | 0
38 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 012 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400001 | 1 |  | 0 | 23% | 0
39 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 013 MDV-V22G/N1C ns: C703138611013111400003 | 1 |  | 0 | 23% | 0
40 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 019 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400008 | 1 |  | 0 | 23% | 0
41 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 020 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400009 | 1 |  | 0 | 23% | 0
42 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 105 MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400036 | 1 |  | 0 | 23% | 0
43 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 107 MDV-V90DL/N1C ns: C703115820512318400013 | 1 |  | 0 | 23% | 0
44 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 206 MDV-D45DL/N1В ns: C703076820410C24400016 | 1 |  | 0 | 23% | 0
45 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 207 MDV-D45DL/N1B ns: C703076820410C24400026 | 1 |  | 0 | 23% | 0
46 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 209 MDV-D45DL/N1В ns: C703076820410C24400021 | 1 |  | 0 | 23% | 0
47 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 213 MDV-D45DL/N1B ns: C703014960908319400012 | 1 |  | 0 | 23% | 0
48 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 213a MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400032 | 1 |  | 0 | 23% | 0
49 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 216 MDV-D71DL/N1C ns: C703132590512A12400010 | 1 |  | 0 | 23% | 0
50 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 216a MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400044 | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Układ VRF nr 2 (Układ KL-5)
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki zewnętrzne:
51 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-252(8)W/DRN1(B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
52 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-280(10)W/D2RN1 (B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki wewnętrzne:
53 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 304 MDV-D36DL/N1C ns: C703122590812A12400004 | 1 |  | 0 | 23% | 0
54 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 305 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400007 | 1 |  | 0 | 23% | 0
55 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 307 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400003 | 1 |  | 0 | 23% | 0
56 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 310 MDV-D45DL/N1C ns: C703179950214319400002 | 1 |  | 0 | 23% | 0
57 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 311 MDV-V22G/N1YB ns: C703138611013111400010 | 1 |  | 0 | 23% | 0
58 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 312 MDV-V22G/N1YB ns: C703138611013111400008 | 1 |  | 0 | 23% | 0
59 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 313 MDV-D71DL/N1C ns: C703115820612320400011 | 1 |  | 0 | 23% | 0
60 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 403 MDV-D56DL/N1C ns: C703132590612A12400015 | 1 |  | 0 | 23% | 0
61 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 404 MDV-D45DL/N1B ns: C703014960808318400005 | 1 |  | 0 | 23% | 0
62 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 406 MDV-V22G/N1YB ns: C703138611013111400017 | 1 |  | 0 | 23% | 0
63 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 407 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400002 | 1 |  | 0 | 23% | 0
64 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 410 MDV-D56DL/N1C ns: C703179950214319400003 | 1 |  | 0 | 23% | 0
65 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 411 MDV-V22G/N1YB ns: C703138611013111400002 | 1 |  | 0 | 23% | 0
66 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 412 MDV-V22G/N1YB ns: C703138611013111400009 | 1 |  | 0 | 23% | 0
67 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 413 MDV-D71DL/N1B ns: C703014961008319400003 | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Układ VRF nr 3 (KL-6)
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki zewnętrzne:
68 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-280(10)W/DRN1(B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
69 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | dach MDV-280(10)W/DRN1(B) | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Jednostki wewnętrzne:
70 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 503 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400005 | 1 |  | 0 | 23% | 0
71 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 504 MDV-D45DL/N1В ns: C703076820410C24400025 | 1 |  | 0 | 23% | 0
72 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 506 MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400024 | 1 |  | 0 | 23% | 0
73 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 507 MDV-D36DL/N1C ns: C703132590812A12400010 | 1 |  | 0 | 23% | 0
74 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 510 MDV-D56DL/N1C ns: C703132590612A12400001 | 1 |  | 0 | 23% | 0
75 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 512 MDV-D56DL/N1C ns: C703132590612A12400008 | 1 |  | 0 | 23% | 0
76 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 512a MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400038 | 1 |  | 0 | 23% | 0
77 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 603 MDV-D36DL/N1B ns: B731868507107329400012 | 1 |  | 0 | 23% | 0
78 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 604 MDV-V22G/N1YB ns: C703135971212C07400034 | 1 |  | 0 | 23% | 0
79 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 605 MDV-D36DL/N1B ns: B731868507107329400006 | 1 |  | 0 | 23% | 0
80 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 607 MDV-D36DL/N1B ns: B731868507107329400015 | 1 |  | 0 | 23% | 0
81 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 608 MDV-D36DL/N1B ns: C703028450108912400001 | 1 |  | 0 | 23% | 0
82 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 612 MDV-D36DL/N1B ns: C703028450108912400022 | 1 |  | 0 | 23% | 0
83 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 613 MDV-D36DL/N1B ns: B731662507107306400004 | 1 |  | 0 | 23% | 0
84 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 614 MDV-D36DL/N1B ns: C703028450108912400019 | 1 |  | 0 | 23% | 0
85 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 615 MDV-D36DL/N1B ns: B731868507107329400009 | 1 |  | 0 | 23% | 0
86 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | pom. 617 MDV-D36DL/N1B ns: B731868507107329400003 | 1 |  | 0 | 23% | 0
| BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | Wentylatory wywiewne:
87 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-7 wentylator dachowy CAPP 2-220/900S | 1 |  | 0 | 23% | 0
88 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-8 wentylator dachowy CAPP 2-220/900S | 1 |  | 0 | 23% | 0
89 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-9 wentylator dachowy fi160 | 1 |  | 0 | 23% | 0
90 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-T1 wentylator dachowy CAPP 2-220/900S | 1 |  | 0 | 23% | 0
91 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-T2 wentylator dachowy CAPP 2-190/450S | 1 |  | 0 | 23% | 0
92 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-T3 wentylator ścienny BASE 150 | 1 |  | 0 | 23% | 0
93 | BUDYNEK B7 ul. Roosevelta 118, Zabrze | W-T4 wentylator dachowy fi160 | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena za roboczogodzinę w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość roboczogodzin | Cena netto za jedną roboczogodzinę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 15 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena za koszt dojazdu w przypadku awarii |  | Uzupełnia Wykonawca | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Ilość dojazdów | Cena netto za jeden dojazd | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  | 3 |  | 0 | 23% | 0
|  | Cena całkowita za usługę przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, za roboczogodzinę w przypadku awarii, za koszt dojazdu w przypadku awarii | Wartości uzupełniają się automatycznie
|  |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  | RAZEM | 0 |  | 0